**Opšta bolnica Pirot**

**Broj: 05-305-1**

**Datum: 10.07.2023. godine**

**P I R O T**

**POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA**

Naziv i adresa naručioca: Opšta bolnica Pirot, ul. Vojvode Momčila bb, 18300 P I R O T

Vrsta naručioca:Korisnici sredstava organizacije za obavezno socijalno osiguranje.

Vrsta postupka javne nabavke : Interni broj Narudžbenice **35/2023**

Postupak javne nbavke u skladu sa čl. 27. Zakona o javnim nabavkama

Predmet javne nabavke, oznaka iz opšteg rečnika nabavki: nabavka usluge - **Revizija trafo stanice** u Opštoj bolnici Pirot.

Nabavka nije organozovana po partijama.

ORN: 71000000 - Arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge.

Kriterijum za izbor: Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma: **Najniža ponuđena cena**. **Prvi rezervni kriterijum:** U slučaju da dve ponude imaju istu ponuđenu cenu bira se kao najpovoljnija ponuda onog ponuđača koji ponudi duži garantni rok.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti lično u prostorijama naručioca svakog radnog dana od 7,00 do 14,00 časova

Način dostavljanja ponude: Ponuda se dostavlja na e-maill adresu: javne.nabavke@pibolnica.rs ili putem pošte..

Ukoliko se ponuda dostavlja putem pošte, ponude se podnose u zatvorenim kovertama sa naznakom **"Ponuda za nabavku usluge – Revizija trafo stanice u Opštoj bolnici Pirot, narudžbenica broj 35/2023 "-ne otvaraj (sa zadnje strane koverte napisati ime i prezime kao i broj telefona osobe za kontakt, upisati adresu ponuđača i mail. adresu) na adresu OPŠTA BOLNICA PIROT, ul. Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot ili lično u prostorijama bolnice- administracija, svakog radnog dana od 7,00 do 14,00 časova.**

Rok za podnošenje ponuda je  **do: 18.07.2023. godine do 13, 00 sati.** Blagovremenim će se smatrati ponude koje pristignu kod naručioca najkasnije do navedenog datuma i časa. Ponude koje pristignu po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane.

Mesto vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će biti izvršeno odmah nakon isteka roka za dostavu ponuda tj dana **18.07.2023. godine u 13,10 sati.**

Rok za donošenje odluke : 10 dana od dana otvaranja ponuda

**Kontakt:** Informacije vezane za postupak javne nabavke mogu se dobiti od:

1. Aleksandar Panajotović; teh.služba: 010/305-469;

Elektronska adresa: javne.nabavke@pibolnica.rs, faks 010/343-101.

***VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE I OBEZBEĐIVANjA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENjA, MESTO IZVRŠENjA ILI ISPORUKE DOBARA***

Revizija i remont elektroenergetskog postrojenja TS 10/0,4 kV u Opštoj bolnici Pirot

-Radovi koji obuhvataju revizije i remonte transformatorskih stanica čine poslovi na ispitivanje transformatora snage, podešavanje i ispitivanje rasklopne tehnike, ispitivanje zaštite, pregled stanja kablovskih glava i HTZ opreme i drugo na svim standardnim naponskim nivoima 110/35, 35/10 i **10/0,4kV** kao i na drugim nestandardnim naponskim nivoima.

Najčešće su oguhvaćeni sledeći radovi:

Transformator:

- Ispitivanje otpora izolovanosti namotaja

- Ispitivanje otpora namotaja

- Termovizijsko ispitivanje transformatora

- Zamena silikagela

 - Ispitivanje dielektrične probojnosti ulja

- Ispitivanje buholc relea

 - Ispitivanje kontaktnog termometra

- Ispitivanje diferencijalne zaštite

 - Ispitivanje kazanske zaštite

- Filtriranje ulja

- Zamena ulja

 - Kompletna zamena zaptivača

- Zamena NN i VN izolatora

- Zamena oštećenih dihtunga, na licu mesta ili u radionici Rasklopna tehnika:

- Ispitivanje sa podešavanjem sabirničkih rastavljača, prekidača, izlaznih rastavljača sa noževima za uzemljenje

- Ispitivanje pada napona na kontaktima

- Ispitivanje i podešavanje prekostrujne zaštite

- Sekundarno i primarno ispitivanje i podešavanje relea Pregledi i remonti ostale opreme:

- Provera NN opreme u razvodu niskog napona

- Provera VN opreme u razvodu visokonaponske opreme

- Provera merne opreme

- Provera stanja obavezne opreme u trafo stanici (izolacioni tepih, čizme, rukavice, izolaciono postolje, izolaciona šipka, jednopolna šema, aparat za gašenje požara i dr.)

- Provera funkcionisanja kondenzatoriskih baterija za kompenzaciju reaktivne energije

- Izrada izveštaja o ispitivanjima i merenjima

 - Izrada izveštaja sa razultatima merenje

- predlog mera za otklanjanje uočenih nedostataka

Ukupna procenjena vrednost nabavke 90.000,00 dinara bez PDV-a.

Kriterijum za izbor najpovojlnije ponude: **"najniža ponuđena cena".**

Plaćanje po izdavanju računa i protokolarnih obrazaca o ispitivanju, reviziji i remontu elektroenergetskog postrojenja TS 10/0,4 kV (npr. lista revizije , lista remonta, lista ispitivanja trafo ulja). Nedostatke koji nisu otklonjeni, treba evidentirati u listama, kako bi se otklonili.

Mesto izvršenje usluge TS 10/0,4 kV u Opstoj bolnici Pirot, adresa: Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot.

Lice za kontakt: Aleksandar Panajotović; teh.služba: 010/305-469;

Elektronska adresa: javne.nabavke@pibolnica.rs, faks 010/343-101.

**Rok za izvršenje usluge: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** Prema informaciji od strane Elektrodistribucije Pirot, Opštoj bolnici Pirot će biti isključena struja zbog radova na električnoj mreži, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**. godine u vremenu od 07:00h do 15:00h. Izvođač usluge dužan je da najavi EPS-u Distribucija Pirot, ulazak u trafo stanicu i da obezbedi rad u beznaponskom stanju.**

**Uslovi koje ponuđač mora ispunjavati i čije dokaze dostavlja u neoverenim fotokopijama:**

**1. UZ PONUDU JE POTREBNO DOSTAVITI DOZVOLE RESORNIH MINISTARSTAVA ZA OBAVLJANJE OVIH PREGLEDA**:

- Sertifikat o akreditaciji 17025 sa opisom obima akreditacije,

- Da je u prethodne 3 godina izvršio elektromontažne radove na objektima koji su isti kao predmet ove javne nabavke (elektro energetski objekti 10/0,4 kV)

**-** Da ponuđač raspolaže minimalnim kadrovskim kapacitetom: radnici zaposleni kod ponuđača sa punim radnim vremenom.

A. Jednog (1) diplomiranog inženjera elektrotehnike sa licencom 450 i 451,

B. Jednog (1) diplomiranog inženjera elektrotehnike sa licencom 350 i 351,

C. Četiri (4) elektromontera ( KV, SS, VKV ) od toga minimalno dva (2) sa lekarskim uverenjem za rad na visini,

**-** Da ponuđač raspolaže minimalnim tehničkim kapacitetom ( vlasništvo, zakup )

- Za sve preglede, analize i ispitivanja obavezno izraditi izveštaje sa zaključcima, komentarima i preporukama.

 **Napomena: Isključenje elektro energetskog objekta izvršiti u skladu sa procedurom,a u saglasnosti sa: - Elektrodistribucijom**

Garantni rok za izvršene usluge \_\_\_\_\_ meseci. Za ugrađene delove i opremu u skladu sa garantnim rokom proizvođača.

**Napomena**: Ponudjač je dužan da overi pečatom i potpiše Obrazac: VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, čime potvrdjuje da ponuđena dobra ispunjavaju minimalne zahtevane tehničke karakteristike.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dana: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ponuđač: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | m.p. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Svojeručni potpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |

**1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU**

|  |
| --- |
| **POPUNjAVA PONUĐAČ** |
| Naziv ponuđača |  |
|  Sedište i adresa ponuđača |  |
| Matični broj |  |
| PIB ponuđača |  |
|  Ime osobe za kontakt |  |
| Elektronska adresa ponuđača |  |
| Telefon/telefaks |  |
| Broj računa i naziv banke |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |

**2)NAČIN PODNOŠENjA PONUDE**

|  |  |
| --- | --- |
|  Način podnošenja ponude (potrebno zaokružiti):* sa podizvođačem
* samostalno
* zajednička ponuda
 | (navesti nazive svih podizvođača/učesnika u zajedničkoj ponudi) |

**3) PONUDA**

|  |
| --- |
| **POPUNjAVA PONUĐAČ** |
| Ponuđena cena bez PDV-a u dinarima  |  |
| Iznos PDV-a u dinarima  |  |
| Ponuđena cena sa PDV-om u dinarima |  |
| Rok plaćanja |  |
| Rok važenja ponude(Vreme važenja ponude ne kraće od 30 dana čl. 90. („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon) |  |
| Rok za izvršenje usluge  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine u vremenu od 07:00h do 15:00h.**  |
| Garantni rok: |  |

Napomene:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
|  |  |  |

***MODEL UGOVORA***

U Modelu ugovora Dobavljač mora da popuni sva polja, parafira sve strane, overi pečatom svaku stranu i potpiše model ugovora, čime potvrđuje da se slaže sa modelom Ugovora.

**MODEL UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA**

**Revizija i remont elektroenergetskog postrojenja TS 10/0,4 kV u Opštoj bolnici Pirot**

**Narudžbenica broj 35/2023**

Zaključen između:

**Opšte bolnice Pirot,** ul. Vojvode Momčila bb, 18000 Pirot, koju zastupa direktor dr Goran Petrović (u daljem tekstu: Naručilac)

i

................................................................................................, ulica

koga zastupa...................................................................

(u daljem tekstu: Izvođač ),

Osnov ugovora:

Narudžbenica broj: 35/2023

Broj i datum odluke o dodeli ugovora:...............................................

 Ugovorne strane saglasno konstatuju:

 - da je Naručilac,u skladu sa čl. 27. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 91/2019 u daljem tekstu: Zakon) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javnih nabavki sproveo postupak javne nabavke narudžbenicom br. 35/2023, čiji je predmet nabavka usluga– reviziji i remontu elektroenergetskog postrojenja TS 10/0,4;

- da je Izvođač usluga dostavio ponudu broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine koja u potpunosti odgovara specifikaciji iz konkursne dokumentacije i predstavlja sastavni deo ugovora.

**Član 1.**

 Predmet Ugovora je izvođenje usluge ne reviziji i remontu elektroenergetskog postrojenja TS 10/0,4kV u Opštoj bolnici Pirot, pod uslovima i na način predviđen u specifikaciji Naručioca i ponudi Izvođača radova.

**Član 2.**

Ukupna vrednost ugovorenih usluga iz člana 1. ovog ugovora je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara, što sa porezom na dodatu vrednost u visini od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara, ukupno iznosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara.

**Član 3.**

 **Naručilac može da odustane od nabavke, ukoliko od strane EPS-a Distribucija Pirot ne dođe do isključenja struje. Izvođač usluge dužan je da najavi EPS-u Distribucija Pirot, ulazak u trafo stanicu i da obezbedi rad u beznaponskom stanju.**

**Član 4.**

 Izvođač se obavezuje da usluge koje su predmet ovog ugovora izvede \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine u vremenu od 07.00 do 15.00 sati. Utvrđeni rokovi su fiksni i ne mogu se menjati bez saglasnosti Naručioca.

**Član 5.**

 Izvođač se obavezuje da usluge koje su predmet ovog ugovora izvede u skladu sa važećim zakonima, tehničkim propisima i ovim ugovorom, i da po završetku usluga preda Naručiocu protokolarne obrazace o ispitivanju i reviziji i remontu elektroenergetskog postrojenja TS 10/0,4 kV.

 Izvođač se obavezuje:

 - da ispuni sve ugovorene obaveze stručno, kvalitetno, prema važećim standardima za tu vrstu posla i u ugovorenom roku;

 - da obezbedi dovoljnu radnu snagu;

 - da obezbedi bezbednost svih lica na elektroenergetskom postrojenju TS 10/0,4 kV, tako da se Naručilac oslobađa svih odgovornosti prema državnim organima, što se tiče bezbednosti, propisa o zaštiti životne sredine, i radno-pravnih propisa za vreme ukupnog trajanja izvođenja usluga;

 - da se strogo pridržava mera zaštite na radu;

 - da po završenoj usluzi odmah obavesti stručno lice Naručioca;

 - da garantuje kvalitet izvedenih radova, upotrebljenog materijala i nabavljene opreme, s tim da otklanjanju nedostatka u garantnom roku za izvedene radove Izvođač mora da pristupi u roku od 5 dana po prijemu pismenog poziva od strane Naručioca.

**Član 6.**

 Naručilac se obavezuje da Izvođaču plati ugovorenu cenu po izdavanju računa i protokolarnih obrazaca o ispitivanju i reviziji i remontu elektroenergetskog postrojenja TS 10/0,4 kV.

 Naručilac se obavezuje da uvede Izvođača u posao, i obezbedi mu nesmetan prilaz mestu izvođenja radova.

**Član 7.**

Garantni rok za izvedene usluge iznosi **\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)** meseci računajući od dana primopredaje radova. Za ugrađene materijale važi garantni rok u skladu sa uslovima proizvođača, koji teče od dana izvršene primopredaje radova Naručiocu.

 Za ukupan ugrađeni material, opremu u postrojenje Izvođač mora da ima sertifikate kvaliteta i ateste koji se zahtevaju po važećim propisima i merama za objekte te vrste u skladu sa tehničkim propisima.

**Član 8.**

 Izvođač je dužan da u toku garantnog roka, na prvi pismeni poziv Naručioca, otkloni o svom trošku sve nedostatke koji se odnose na ugovoreni kvalitet izvedenih usluga, ugrađenih materijala i opreme, a koji nisu nastali nepravilnom upotrebom, kao i sva oštećenja prouzrokovana ovim nedostacima. Ako Izvođač ne pristupi izvršenju svoje obaveze iz prethodnog stava u roku od 5 dana po prijemu pismenog poziva od strane Naručioca, Naručilac je ovlašćen da za otklanjanje nedostataka angažuje drugo pravno ili fizičko lice, na teret Izvođača.

**Član 9.**

Izvođač o završetku radova koji su predmet ovog ugovora obaveštava predstavnika Naručioca.

**Član 10.**

Naručilac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora u sledećim slučajevima:

-ukoliko se od strane EPS Distribucije Pirot ne dođe do isklučenja struje;

- ukoliko izvršeni radovi ne odgovaraju propisima ili standardima za tu vrstu posla i kvalitetu navedenom u ponudi Izvođača radova, a Izvođač nije postupio po primedbama stručnog nadzora;

- ukoliko Izvođač iz neopravdanih razloga prekine sa izvođenjem radova;

**Član 11.**

Za sve što ovim ugovorom nije posebno utvrđeno primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih zakonskih propisa.

**Član 12.**

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rešavati sporazumno.

Ukoliko do sporazuma ne dođe, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Nišu.

**Član 13.**

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana.

**Član 14.**

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri jednakih primeraka, po dva za svaku ugovornu stranu.

Prilozi i sastavni delovi ovog ugovora su:

- ponuda Izvođača br. \_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_. godine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IZVOĐAČ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |  NARUČILAC: Opšta bolnica Pirot direktor, dr Goran Petrović  |