**Opsta bolnica Pirot**

**Broj: 748/1**

**12.11.2021.godine**

**P I R O T**

***Poziv za podnošenje ponuda***

**Naziv i adresa naručioca:** Opšta bolnica Pirot, ul. Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot.

Internet adresa: [www.pibolnica.rs](http://www.pibolnica.rs)

**Vrsta naručioca:** zdravstvo

**Predmet javne nabavke:** dobra – **NABAVKA ŠIVAĆE MAŠINE**

Pokreće se postupak nabavke u skladu sa čl. 27. ZJN („Sl.gl.RS” 91/2019)

Redni broj nabavke u planu nabavki: 33/2021

Predmet nabavke: nabavka dobra – Nabavka šivaće mašine“ za potrebe Opšte bolnice Pirot.

ORN: 39000000 - Nameštaj (uklјučujući kancelarijski), unutrašnja oprema, uređaji za domaćinstvo (osim rasvete) i sredstva za čišćenje -Nabavka nije oblikovana po partijama.

-Procenjena vrednost nabavke: 60.000,00 dinara (bez PDV-a).

**Kriterijum za dodelu ugovora je:** Najniža ponuđena cena

**Način preuzimanja konkursne dokumentacije:** Poziv za podnošenje ponudase putem e-maila dostavlja potencijalnim ponuđačima.

**Način podnošenja ponude i rok:** Ponude sa pripadajućom dokumentacijom, mogu se dostaviti do 18.11.2021. godine do 12:00h:

1. **Putem pošte,** u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu naručioca:

Opšta bolnica Pirot, adresa:Vojvode Momčila bb – Pirot, Pisarnica OB Pirot, kancelarija UP broj 1, sa obaveznom naznakom na licu koverte:

„Ne otvarati – Narudzbenica broj 33/2021, nabavka dobra – Nabavka šivaće mašine“ ;

1. **Lično**, preko pisarnice naručioca. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, kao i ime osobe za kontakt i e-mail adresu;
2. **Putem mejla**, na adresu: javne.nabavke@pibolnica.rs;

**Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:**

Otvaranje ponuda će biti izvršeno dana **18.11.2021. godine** **u 12:15 h.**

Otvaranju ponuda mogu prisustovati predstavnici ponuđača uz prethodnu predaju pismenog punomoćja.

**Rok za donošenje odluke:**10 dana od dana otvaranja ponuda.

**OPIS I SPECIFIKACIJA**

**NABAVKA ŠIVAĆE MAŠINE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | Naziv | Oznaka  (kat. br.) | Br. komada | Proizvođač/naziv ponuđenog dobra/ zemlјa porekla | Napomena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **ŠIVAĆA MAŠINA** |  | 1 |  |  |

Ponuđač uz ponudu dostavlјa katalog, prospekt, deklaraciju ponuđenog dobra ili drugu tehničku dokumentaciju sa tehničkim karakteristikama na jeziku proizvođača i prevodom na srpski jezik za ponuđeno dobro. Ako je potrebno, označiti ( obeležiti ) ponuđeno dobro i tražene tehničke karakteristike u priloženoj dokumentaciji.

Potrebno je da šivaća mašina ima sledeće karakteristike:

Specifikacija šivaće mašine:

1. Tip mašine ...................................................... brzošivaća ravna šteperica
2. Maksimalna brzina šivenja .......................... 5000 u/min
3. Maksimalna dužina štepa ............................. 7 mm
4. Vrsta pogonskog motora ................................... bezšumni „direkt-drive“ motor (u glavi mašine)
5. Vrsta štepa ....................................................... ravni
6. Visina podizanja stopice ............................... 13 mm
7. Hod nosača igle ................................................ 35 mm
8. Vrsta podmazivanja ......................................... automatsko centralno podmazivanje
9. Vrsta materijala ............................................. srednji i teški materijali
10. Dodatni pribor ............................................. radni sto, nosači kalemova, špulne, igle ...

* Isporuka na adresu Opšte bolnice Pirot.
* Prodavac je u obavezi da izvrši montažu, obuku izvršioca i puštanje mašine u rad.
* Garancija ................... minimalno 12 meseci
* Servis u garantnom roku i otklanjanje kvarova koje pokriva garancija padaju na teret prodavca.
* Prodavac se obavezuje da Kupca snabdeva sa rezervnim delovima minimum 10 godina od datuma prodaje mašine.
* Kupac se obavezuje da vrši tekuće i preventivno održavanje.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mesto i datum

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime i prezime ovlašćenog lica

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis ovlašćenog lica

* Plaćanje će se vršiti na osnovu računa koji izdaje Ponuđač i to odloženo u roku od (minimalno 30 dana, maksimalno 90 dana ) od datuma izdavanja fakture. Ukoliko se ponudi kraći rok plaćanja ponuda će se odbaciti kao neprihvatlјiva. Ponude sa avansnim plaćanjem će se smatrati neprihvatlјivim.
* Rok u kome će se vršiti isporuka predmetnog dobra (maksimalno 15 dana od dana potpisivanja ugovora).
* Mesto isporuke – Opšta bolnica Pirot, Vojvode Momčila bb, Pirot.
* Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.
* U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.
* Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.

***OBRAZAC PONUDE***

Ponuda br. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za nabavku dobra – NABAVKA ŠIVAĆE MAŠINE.

***1) OPŠTI PODACI O PONUĐAČU***

|  |  |
| --- | --- |
| *Naziv ponuđača:* |  |
| *Adresa ponuđača:* |  |
| *Matični broj ponuđača:* |  |
| *Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):* |  |
| *Ime osobe za kontakt:* |  |
| *Elektronska adresa ponuđača (e-mail):* |  |
| *Telefon:* |  |
| *Telefaks:* |  |
| *Broj računa ponuđača i naziv banke:* |  |
| *Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora* |  |

***2) PONUDU PODNOSI:***

|  |
| --- |
| **A) SAMOSTALNO** |
| **B) SA PODIZVOĐAČEM** |
| **V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU** |

***Napomena:*** *zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda*

*podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu*

*podnosi grupa ponuđača*

***3) PODACI O PODIZVOĐAČU***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Naziv podizvođača:* |  |
|  | *Adresa:* |  |
|  | *Matični broj:* |  |
|  | *Poreski identifikacioni broj:* |  |
|  | *Ime osobe za kontakt:* |  |
|  | *Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:* |  |
|  | *Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:* |  |
| *2)* | *Naziv podizvođača:* |  |
|  | *Adresa:* |  |
|  | *Matični broj:* |  |
|  | *Poreski identifikacioni broj:* |  |
|  | *Ime osobe za kontakt:* |  |
|  | *Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:* |  |
|  | *Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:* |  |

***Napomena:***

*Tabelu „Podaci o podizvođaču” popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.*

***4) PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:* |  |
|  | *Adresa:* |  |
|  | *Matični broj:* |  |
|  | *Poreski identifikacioni broj:* |  |
|  | *Ime osobe za kontakt:* |  |
| *2)* | *Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:* |  |
|  | *Adresa:* |  |
|  | *Matični broj:* |  |
|  | *Poreski identifikacioni broj:* |  |
|  | *Ime osobe za kontakt:* |  |
| *3)* | *Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:* |  |
|  | *Adresa:* |  |
|  | *Matični broj:* |  |
|  | *Poreski identifikacioni broj:* |  |
|  | *Ime osobe za kontakt:* |  |

***Napomena:***

*Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi” popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.*

**5) PONUDA**

Predmet nabavke sudobra – **Administrativna oprema – nabavka frižidera za odeljenje transfuzije**.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukupna cena bez PDV-a |  |
| Ukupna cena sa PDV-om |  |
| Rok plaćanja |  |
| Rok važenja ponude |  |
| Rok isporuke (u danima)  (max 15 dana od potpisivanja ugovora) |  |
| Mesto i način isporuke | Pirot, Opšta bolnica Pirot  ul. Vojvode Momčila bb, Pirot |

U cenu su uračunati svi troškovi. Ugovorene cene su nepromenljive.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mesto i datum

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime i prezime ovlašćenog lica

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis ovlašćenog lica

***Napomene:***

*Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.*

***MODEL UGOVORA***

**UGOVOR O KUPOPRODAJI**

**Zaključen između:**

**1. Opšte bolnice Pirot,** iz Pirota, ul. Vojvode Momčila bb, koju zastupa direktor Opšte bolnice Pirot dr Goran Petrović (u daljem tekstu: Kupac)

i

**2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, koga

zastupa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (u daljem tekstu: Prodavac)

Matični br. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; PIB: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tekući račun br.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Naziv banke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREDMET UGOVORA I CENA**

**Član 1.**

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

1. da je Kupac, sproveo postupak nabavke u skladu sa čl.27. ZJN. **nabavka dobra –NABAVKA ŠIVAĆE MAŠINE**.

**( broj** 33/2021.**), Broj odluke o pokretanju postupka 05-748.**

1. *U*govorne strane saglasno konstatuju da cena predmeta ugovora iznosi:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara bez PDV-a , odnosno ukupno sa PDV-om: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dinara.Cenom su obuhvaćeni svi troškovi isporuke dobra fco magacin kupca.
2. *d*a Ponuda Prodavca u svemu odgovara tehničkoj specifikaciji iz konkursne dokumentacije, koja je sastavni deo ovog Ugovora;

**Član 2.**

Obavezuje se kupac da će izvršiti plaćanje kupoprodajne cene u roku od \_\_\_\_\_ dana isporuke dobra.

**ROK I MESTO ISPORUKE**

**Član 3.**

Prodavac se obavezuje da isporuči dobro u roku od \_\_\_\_\_\_\_ od dana od zaključenja ugovora. Isporuka se smatra izvršenom danom predaje ugovorenog dobra fco magacin.

Prilikom kvantitativnog prijema Prodavac je u obavezi da isporuči dobro o svom trošku u prostorije Kupca.

Uočeni nedostaci pri kvantitativnom i kvalitativnom prijemu, kao što su oštećenja ugovorenog dobra, manjak u odnosu na fakturu i listu pakovanja, kao i neslaganje u odnosu na ugovorene tehničke karakteristike, konstatovaće se komisijskim zapisnikom.

Prodavac se obavezuje da u roku od dva dana pokrene postupak za otklanjanje nedostataka u isporuci, konstatovanih komisijskim zapisnikom, kako bi se Kupcu isporučili nedostajući delovi, zamenili neispravni i neadekvatni delovi.

Obaveze iz prethodnog stava ovog člana Prodavac je dužan izvršiti na svoj teret.

**KVALITET UGOVORENE OPREME I GARANCIJA**

**Član 4.**

Prodavac garantuje da je isporučena dobro novo, iz tekuće prizvodnje, kvalitetna i funkcionalna, u svemu saglasna sa ponudom, kao i sa odredbama ovog Ugovora.

Prodavac obezbeđuje garanciju za isporučenog dobra.

Ponuđač daje garanciju u trajanju od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ meseca za isporučeno dobro iz člana 1. ovog Ugovora.

Kvalitet predmetne nabavke mora u potpunosti odgovarati:

- važećim domaćim, evropskim, medjunarodnim ili drugim standardima i srodnim dokumentima za tu vrstu dobara i

- uverenjima o kvalitetu i atestima dostavljenim uz ponudu Prodavca.

Kvantitativni prijem predmetne nabavke vrši se prilikom prijema u magacinu Kupca u prisustvu predstavnika Prodavca. Eventualna reklamacija od strane Kupca na isporučene količine i kvalitet mora biti sačinjena u pisanoj formi i dostavljena Proizvođaču u roku od 24 (dvadesetčetiri) časa.Ukoliko se isporukom ne zadovolji kvalitet i kvantitet, Prodavac je u obavezi da Kupcu odmah, a najkasnije u roku od 3 dana isporuči traženo dobro odgovarajućeg kvaliteta i kvantiteta.

Ukoliko Prodavac ne izvrši zamenu robe u roku iz prethodnog stava, Kupac ima pravo da nabavi traženo dobro odgovarajućeg kvaliteta od drugog Prodavca, a Prodavac je dužan da Kupcu nadoknadi razliku u ceni.

**IZMENE, DOPUNE, TRAJANJE I RASKID UGOVORA**

**Član 5.**

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana, i važi 3 meseca.

Ovaj Ugovor može biti izmenjen ili dopunjen,odnosno raskinut uz pismenu saglasnost obe ugovorne strane. Svaka ugovorna strana može raskinuti Ugovor, ukoliko druga strana krši odredbe istog, uz pravo na naknadu štete.

**REŠAVANJE SPOROVA**

**Član 6.**

U slučaju eventualnih sporova, koji nastanu primenom ovog Ugovora, i nemogućnosti sporazumnog rešenja, strane saglasno ugovaraju nadležnost Privrednog suda u Nišu.

**ZAVRŠNE ODREDBE**

**Član 7.**

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom, shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima i podzakonskim aktima iz te oblasti.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

*KUPAC PRODAVAC*

*Opšta bolnica Pirot \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Direktor, dr Goran Petrović*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*